

Kontrollplan enligt PBL (2010:900) – Attefall komplementbyggnad

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fastighetsbeteckning Diarienummer | | Datum | |
| **B** | Sökande (Byggherre) | **E** | Entreprenör |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. För STARTBESKED - Vid behov komplettera med fler kontrollpunkter:** | | | | | **2. För SLUTBESKED –**  **Fyll i löpande under byggnation:** | | |
| **Kontrollpunkter – kontrollen avser** | **Kontrollant (B eller E)** | **Kontrollmetod** | **Kontroll mot** | | **Datum** | **ev. Avvikelse** | **Signatur** |
| Utsättning |  | Mätning | Situationsplan |  | |  |  |
| Fuktsäkerhet, skydd mot fukt under byggnation |  | Visuellt | BBR 6:53 |  | |  |  |
| Grundbotten fri från organiskt material |  | Visuellt |  |  | |  |  |
| Dränering och isolering |  | Visuellt | BBR 6:532 |  | |  |  |
| Bärförmåga takstolar 2,5kN/m2 |  | Visuellt | Takstolsleverantör |  | |  |  |
| Klimatskal tätt, vindskydd och plastfolie/ångbroms |  | Visuellt | BBR 6:531 |  | |  |  |
| Ventilation, till och frånluft |  | Visuellt | BBR 6:924 |  | |  |  |
| Elsäkerhetsintyg |  | Intyg | Elsäkerhetsverket |  | |  |  |
| Våtrumsintyg |  | Intyg | Branschregler |  | |  |  |
| Varmvattentemperatur mätning mellan 50-60 grader |  | EK | BBR: 6:621 |  | |  |  |
| Provtryckning tappvatteninstallation |  | EK | Branschregler |  | |  |  |
| Skydd mot brandspridning mellan byggnader närmare än 8 m |  | Visuellt | BBR 5:611 |  | |  |  |
| Lågt sittande glas, skydd mot skärskada |  | Visuellt | BBR 8:35  /leverantör |  | |  |  |
| Med kontrollplanen intygar du som sökande/byggherre att aktuell byggnation är utförd enligt Boverkets byggregler (BBR).   * STARTBESKED – Om ditt ärende är godkänt får du startbesked, som tillsammans med kontrollplanen skickas till dig. * BYGGSTART– Påbörja byggnationen. * FÄRDIGSTÄLLANDE – Fyll i del 2. När byggnationen är klar, signera kontrollpunkterna och skicka kontrollplanen tillbaka till Samhällsbyggnadsnämnden. * SLUTBESKED – Samhällsbyggnadsnämnden utfärdar slutbesked. | | | | | **Kontrollpunkterna är utförda och samtliga krav uppfyllda:** | | |
| Datum | | |
| Underskrift sökande | | |
| Namnförtydligande | | |