Kontrollplan enligt PBL (2010:900) – Inglasning av uterum

|  |  |
| --- | --- |
| Fastighetsbeteckning  | Datum  |
| B  | Sökande (Byggherre)  | E  | Entreprenör  |
| 1. För STARTBESKED - Vid behov komplettera med fler kontrollpunkter:  | 2. För SLUTBESKED – Fyll i löpande under byggnation:  |
| Kontrollpunkter – kontrollen avser  | Kontrollant (B eller E)  | Kontrollmetod  | Kontroll mot  | Datum  | ev. Avvikelse  | Signatur  |
| Utsättning  |   | Mätning  | Situationsplan  |   |   |   |
| Fuktsäkerhet, skydd mot fukt under byggnation  |   | Visuellt  | BBR 6:53  |   |   |   |
| Grundbotten fri från organiskt material  |   | Visuellt  |   |   |   |   |
| Dränering och isolering  |   | Visuellt  | BBR 6:532  |   |   |   |
| Bärförmåga takstolar 3,0kN/m2  |   | Visuellt  | Takstolsleverantör  |   |   |   |
| Elsäkerhetsintyg  |   | Intyg  | Elsäkerhetsverket  |   |   |   |
| Lågt sittande glas, skydd mot skärskada  |   | Visuellt  | BBR 8:35/ leverantör  |   |   |   |
| Skydd mot brandspridning mellan byggnader närmare än 8 m.  |   | Visuellt  | BBR 5:611  |   |   |   |
|  Fotografier på färdigställd tillbyggnad |   |  Foto |   |   |   |   |
|  Ansökan om slutbesked, ifylld kontrollplan inlämnas |   |   |   |   |   |   |
| Med kontrollplanen intygar du som sökande/byggherre att aktuell byggnation är utförd enligt Boverkets byggregler (BBR). * ANSÖKAN – Fyll i del 1. Skicka kontrollplanen tillsammans med ansökan till Miljö- och samhällsbyggnadskontoret, Box 201, 776 22 Hedemora.
* STARTBESKED – Om ditt ärende är godkänt får du startbesked, som tillsammans med kontrollplanen skickas tillbaka till dig.
* BYGGSTART – Påbörja byggnationen.
* FÄRDIGSTÄLLANDE – Fyll i del 2. När byggnationen är klar, signera kontrollpunkterna och skicka kontrollplanen tillbaka till Samhällsbyggnadsnämnden.
* SLUTBESKED – Samhällsbyggnadsnämnden utfärdar slutbesked.
 | Kontrollpunkterna är utförda och samtliga krav uppfyllda:  |
| Datum  |
| Underskrift sökande  |
| Namnförtydligande  |