Kontrollplan enligt PBL (2010:900) – Mindre tillbyggnad/byggnad

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Fastighetsbeteckning Diarienummer | | | Datum | |
| B | Sökande (Byggherre) | E | Entreprenör |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. För STARTBESKED - Vid behov komplettera med fler kontrollpunkter: | | | | 2. För SLUTBESKED –  Fyll i löpande under byggnation: | | |
| Kontrollpunkter – kontrollen avser | Kontrollant (B eller E) | Kontrollmetod | Kontroll mot | Datum | ev. Avvikelse | Signatur |
| Utsättning |  | Mätning | Situationsplan |  |  |  |
| Fuktsäkerhet, skydd mot fukt under byggnation |  | Visuellt | BBR 6:53 |  |  |  |
| Grundbotten fri från organiskt material |  | Visuellt | BBR: |  |  |  |
| Grundlägging: Markavvattning, dränering, isolering, grundkonstruktion, kontroll av schaktbotten |  | Visuellt | BBR 6:53, teknisk beskrivn, K-ritning |  |  |  |
| Bärförmåga takstolar 2,5 kN/m2 |  | Visuellt | Takstolsleverantör |  |  |  |
| Klimatskal tätt, vindskydd och plastfolie/ångbroms |  | Visuellt | BBR 6:531 |  |  |  |
| Ventilation till och frånluft |  | Visuellt | BBR 6:924 |  |  |  |
| Elsäkerhetsintyg |  | Intyg | Elsäkerhetsverket |  |  |  |
| Våtrumsintyg |  | Intyg | Branschregler |  |  |  |
| Varmvattentemperatur mätning mellan 50-60 grader. |  | EK | BBR: 6:621 |  |  |  |
| Provtryckning tappvatteninstallation |  | EK | Branschregler |  |  |  |
| Skydd mot brandspridning mellan byggnader närmare än 8 m. |  | Visuellt | BBR 5:611 |  |  |  |
| Lågt sittande glas, skydd mot skärskada |  | Visuellt | BBR 8:35/leverantör |  |  |  |
| Omhändertagande av byggavfall |  | Visuellt | Avfallsförordningen kap.3, §10 |  |  |  |
| Med kontrollplanen intygar du som sökande/byggherre att aktuell byggnation är utförd enligt Boverkets byggregler (BBR).   * STARTBESKED – Om ditt ärende är godkänt får du startbesked, som tillsammans med kontrollplanen skickas till dig. * BYGGSTART – Påbörja byggnationen. * FÄRDIGSTÄLLANDE – Fyll i del 2. När byggnationen är klar, signera kontrollpunkterna och skicka kontrollplanen tillbaka till Samhällsbyggnadsnämnden. * SLUTBESKED – Samhällsbyggnadsnämnden utfärdar slutbesked. | | | | Kontrollpunkterna är utförda och samtliga krav uppfyllda: | | |
| Datum | | |
| Underskrift sökande | | |
| Namnförtydligande | | |