Kompletterande yttrande gällande Brunna avloppsreningsverks kapacitet och möjlighet att mottaga tillkommande Spillvatten från exploateringsområden.

Hedemora Energi AB vill som VA-huvudman i Hedemora kommun framföra följande punkter med anledning av de synpunkter om Brunna avloppsreningsverks (ARV) kapacitet som inkommit i samband med framtagandet av ny Detaljplan för del av Brunnsjöberget 1:122.

Teoretiskt beräknat max GVB för Brunna reningsverk ligger på 23 900 pe.

Det verkliga värdet har pendlat mellan 16 900 till 20 900 de senaste tre åren. (variationen beror mycket av hur Grådös verksamhet går)

Enligt beslutad plan för centraliseringen så ska det anslutas 1780 pe ytterligare i etapp 1. Etapp 2 i centraliseringen är ej beslutad utan belastningen på Brunna reningsverk efter etapp 1 ska först utvärderas.

Då detaljplanen för Brunnsjöberget endast innehåller ett 30-tal tomter för småhus anses detta rymmas inom tillståndsgiven belastning som är 26 000 pe.

Med vänlig hälsning,

Hanna Bergman

Vatten- & Återvinningschef